## Feuil1
| Unité / Equipement | Direction ENTREE (E) / SORTIE (S) | Type de Fuide | Valeur Nominale | [5 empty] | Valeur Réél | [5 empty] | Pertes
|  |  |  | Débit (T/H) | Débit (kg/h) | Pression (kPA) | Température (°C) | Enthalpie |  | Débit (T/H) | Débit (kg/h) | Pression (KPA) | Température (°C) | Enthalpie(kj/kg) | Bilan thermique (MW) | Admissible | A Corriger
| SAP | E | Eau Alimentaire | 187 | 187000 | 7850 | 109 | #NAME? |  | 224 | 224000 | 8300 | 111 | #NAME? | #NAME?
|  | S | Vapeur HP | 141 | 141000 | 6100 | 500 | #NAME? |  | 130 | 130000 | 5700 | 466 | #NAME? | #NAME?
|  | S | Vapeur BP | 49 | 49000 | 600 | 252 | #NAME? |  | 76 | 76000 | 451 | 237 | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 17uoEtuihi6Lsg4hdedT7PUhF4FNgBPD2F
|  | E | Eau Désiliciée | 30 | 30000 | 520 | 19 | #NAME? |  | 30 | 30000 | 520 | 30 | #NAME? | #NAME?
| GTA | E | Vapeur HP | 141 | 141000 | 6100 | 500 | #NAME? |  | 137 | 137000 | 5690 | 463 | #NAME? | #NAME?
|  | S1 | Vapeur BP | 53 | 53000 | 650 | 211 | #NAME? |  | 54.7 | 54700 | 445 | 175 | #NAME? | #NAME?
|  | S2 |  | 11.8 | 11800 | 195 | 118 | #NAME? |  | 10 | 10000 | 170 | 112 | #NAME? | #NAME?
|  | S3 |  | 13.2 | 13200 | 47 | 80 | #NAME? |  | 10.2 | 10200 | 30 | 80 | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 17uoEtuihi6Lsg4hdedT7PUhF4FNgBPD2F
|  | S4 |  | 70 | 70000 | 5 | 90 | #NAME? |  | 62 | 62000 | 5 | 85 | #NAME? | #NAME?
| Déssurchauffeur HP 5220 IE 05 | E (V.hp) |  | 141 | 141000 | 6100 | 500 | #NAME? |  | 130 | 130000 | 5700 | 466 | #NAME? | #NAME? | [7 empty] | 0
|  | E(E.Alimentaire) |  | 4 | 4000 | 1450 | 109 | #NAME? |  | 2 | 2000 | 1500 | 110 | #NAME? | #NAME? |  |  |  |  | 450
|  | S |  | 180 | 180000 | 600 | 232 | #NAME? |  | 2 | 2000 | 445 | 250 | #NAME? | #NAME?
| Barrillet BP | E (SAP) | Vapeur BP | 49 | 49000 | 600 | 252 | #NAME? |  | 76 | 76000 | 451 | 237 | #NAME? | #NAME?
|  | E (GTA S1) |  | 53 | 53000 | 650 | 211 | #NAME? |  | 48 | 48000 | 450 | 175 | #NAME? | #NAME?
|  | E (220IE05) |  | 180 | 180000 | 600 | 232 | #NAME? |  | 2 | 2000 | 445 | 250 | #NAME? | #NAME?
|  | S (220 IE 09) |  | 100 | 100000 | 570 | 232 | #NAME? |  | 106 | 106000 | 430 | 170 | #NAME? | #NAME?
|  | S (Dégazeur) |  | 10 | 10000 | 570 | 110 | #NAME? |  | 10 | 10000 | 170 | 110 | #NAME? | #NAME? |  |  | 17uoEtuihi6Lsg4hdedT7PUhF4FNgBPD2F
| Déssurchauffeur BP (220 IE 09) | E (Barrillet) | Vapeur BP | 100 | 100000 | 570 | 232 | #NAME? |  | 125 | 125000 | 450 | 190 | #NAME? | #NAME?
|  | E (E,Alimentaire) | Eau | 5.8 | 5800 | 1300 | 109 | #NAME? |  | 6 | 6000 | 1500 | 110 | #NAME? | #NAME?
|  | S (PAP) | Vapeur BP | 106 | 106000 | 550 | 170 | #NAME? |  | 110 | 110000 | 430 | 170 | #NAME? | #NAME?
| Condenseur(sortie eau de mer?!!) | E (GTA S4) | Condensats | 70 | 70000 | 5.3 | 33.8 | #NAME? |  | 80 | 80000 | 5 | 90 | #NAME? | #NAME?
|  | E (220IE11) |  | 13.2 | 13200 | 124 | 60 | #NAME? |  | 5 | 5000 | 30 | 38 | #NAME? | #NAME?
|  | E ( eau de mer) |  | 4300 | 4300000 | 300 | 16 | #NAME?
|  | S (eau de mer) |  | 4300 | 4300000 | 95 | 22 | #NAME?
|  | S (=>IR45) |  | 70 | 70000 | 5 | 34 | #NAME? |  | 81 | 81000 | 3 | 41 | #NAME? | #NAME?
| Réchauffeur | E (GTA S3) | Vapeur BP | 13.2 | 13200 | 47 | 90 | #NAME? |  | 10.2 | 10200 | 30 | 85 | #NAME? | #NAME?
|  | E (Bac de Polissage) | E.Polissage | 177 | 177000 | 541 | 50 | #NAME? |  | 172 | 172000 | 700 | 40 | #NAME? | #NAME?
|  | S (Condenseur) | eau | 13.2 | 13200 | 124 | 60 | #NAME? |  | 10.2 | 10200 | 30 | 65 | #NAME? | #NAME?
|  | S (B.Alimentaire) | eau | 210 | 210000 | 1100 | 77 | #NAME? |  | 172 | 172000 | 700 | 74 | #NAME? | #NAME?
| Echangeur NORIA | E (Eau de Mer) | eau | 1800 | 1800000 | 300 | 18 | #NAME? |  | 1296 | 1296000 | 130 | 16 | #NAME? | #NAME?
|  | E (E.Polissage) | eau | 850 | 850000 | 847 | 38 | #NAME? |  | 975 | 975000 | 600 | 36 | #NAME? | #NAME?
|  | S ( vers bassin) | eau | 1800 | 1800000 | 50 | 24 | #NAME? |  | 1296 | 1296000 | 50 | 24 | #NAME? | #NAME?
|  | S (Vers les Equipements) | eau | 850 | 850000 | 600 | 26 | #NAME? |  | 975 | 975000 | 600 | 26 | #NAME? | #NAME?
| PAP | E (220 IE 09) |  | 106 | 106000 | 550 | 170 | #NAME? |  | 110 | 110000 | 430 | 170 | #NAME? | #NAME?
|  | S (=>IR45) |  | 95 | 95000 | 100 | 90 | #NAME? |  | 95 | 95000 | 100 | 90 | #NAME? | #NAME?
| Bache alimentaire | E (Réchauffeur BP) | eau | 210 | 210000 | 1100 | 77 | #NAME? |  | 238 | 238000 | 500 | 77 | #NAME? | #NAME?
|  | E(Barrillet BP) | Vapeur BP | 10 | 10000 | 138 | 120 | #NAME? |  | 13 | 13000 | 138 | 110 | #NAME? | #NAME?
|  | S (vers SAP) | eau | 181 | 181000 | 210 | 109 | #NAME? |  | 224 | 224000 | 210 | 112 | #NAME? | #NAME?
|  | S (Désurchauffe) | eau | 5 | 5000 | 138 | 109 | #NAME? |  | 8 | 8000 | 1300 | 112 | #NAME? | #NAME?
1000
Unité / Equipement | GTA
Direction ENTREE (E) / SORTIE (S) | E | S1 | S2 | S3 | S4
Type de Fuide | Vapeur HP | Vapeur BP | [5 empty] | SAP
Débit (T/H) | 141 | 53 | 11.8 | 13.2 | 70 |  |  | E | E | S | S
Débit (kg/h) | 141000 | 53000 | 11800 | 13200 | 70000 |  |  | Eau Alimentaire | Eau Désiliciée | Vapeur HP | Vapeur BP
Pression (kPA) | 6100 | 650 | 195 | 47 | 5 |  | Débit (T/H) | 224 | 30 | 130 | 76
Température (°C) | 500 | 211 | 118 | 80 | 90 |  | Débit (kg/h) | 224000 | 30000 | 130000 | 76000
Enthalpie | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | Pression (KPA) | 8300 | 520 | 5700 | 451
[7 empty] | Température (°C) | 111 | ? | 466 | 237 |  | Bilan thermique (MW)
[7 empty] | Enthalpie(kj/kg) | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | Bilan thermique d'entrée |  | Bilan thermique de sortie
[13 empty] | 0 |  | 44.92
17uoEtuihi6Lsg4hdedT7PUhF4FNgBPD2F
[8 empty] | GTA | [5 empty] | Bilan thermique (MW)
[8 empty] | E | S1 | S2 | S3 | S4 |  | E | S1 | S2 | S3 | S4 | Qtotal d'entrée | Qtotal de sortie | Les pertes | Rendement
[8 empty] | Vapeur HP | Vapeur BP |  |  |  |  | Vapeur HP | Vapeur BP
[7 empty] | Débit (T/H) | 137 | 54.7 | 10 | 10.2 | 60 |  | 127.0486 | 42.6204 | 1.2816 | 0.59316 | 44.3268 | 127.0486 | 88.822 | 38.2267 | 0.69912
[7 empty] | Débit (kg/h) | 137000 | 54700 | 10000 | 10200 | 60000
[7 empty] | Pression (KPA) | 5690 | 445 | 170 | 30 | 5
[7 empty] | Température (°C) | 463 | 175 | 110 | 50 | 85
[7 empty] | Enthalpie(kj/kg) | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[7 empty] | Bilan thermique (MW) | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[7 empty] | Barrillet BP | [6 empty] | Bilan thermique (MW)
[7 empty] | E (SAP) | E (GTA S1) | E (220IE05) | S (220 IE 09) | S (Dégazeur) |  |  | E (SAP) | E (GTA S1) | E (220IE05) | S (220 IE 09) | S (Dégazeur) | Qtotal d'entrée | Qtotal de sortie | Les pertes | Rendement
[7 empty] | Vapeur BP | Vapeur BP | Vapeur BP | Vapeur BP | Vapeur BP |  |  | Vapeur BP | Vapeur BP | Vapeur BP | Vapeur BP | Vapeur BP
[6 empty] | Débit (T/H) | 76 | 48 | 2 | 106 | 10 |  |  | 61.9802 | 37.3956 | 1.6461 | 82.2987 | 1.2816 | 101.0219 | 83.5803 | 17.4415 | 0.82735
[6 empty] | Débit (kg/h) | 76000 | 48000 | 2000 | 106000 | 10000
[6 empty] | Pression (KPA) | 451 | 450 | 445 | 430 | 170
[6 empty] | Température (°C) | 237 | 175 | 250 | 170 | 110
[6 empty] | Enthalpie(kj/kg) | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | Bilan thermique (MW) | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | Unité / Equipement | Déssurchauffeur BP (220 IE 09) | [6 empty] | Bilan thermique (MW)
[6 empty] | Direction ENTREE (E) / SORTIE (S) | E (Barrillet) | E (E,Alimentaire) | S (PAP) |  |  |  |  | E (Barrillet) | E (E,Alimentaire) | S (PAP) | Qtotal d'entrée | Qtotal de sortie | Les pertes | Rendement
[6 empty] | Type de Fuide | Vapeur BP | Eau | Vapeur BP |  |  |  |  | Vapeur BP | Eau | Vapeur BP
[6 empty] | Débit (T/H) | 125 | 6 | 110 |  |  |  |  | 98.5119 | 0.77058 | 85.4043 | 99.2825 | 85.4043 | 13.8781 | 0.86022
[6 empty] | Débit (kg/h) | 125000 | 6000 | 110000
[6 empty] | Pression (kPA) | 450 | 1500 | 430
[6 empty] | Température (°C) | 190 | 110 | 170
[6 empty] | Enthalpie | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | Bilan thermique (MW) | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | Unité / Equipement | Condenseur | [5 empty] | Bilan thermique (MW)
[6 empty] | Direction ENTREE (E) / SORTIE (S) | E (GTA S4) | E (220IE11) | S (=>IR45) |  |  |  | E (GTA S4) | E (220IE11) | S (=>IR45) | Qtotal d'entrée | Qtotal de sortie | Les pertes | Rendement
[6 empty] | Type de Fuide | Condensats | [5 empty] | Condensats
[6 empty] | Débit (T/H) | 80 | 5 | 81 |  |  |  | 59.3129 | 0.22112 | 57.9806 | 59.5341 | 57.9806 | 1.5534 | 0.97391
[6 empty] | Débit (kg/h) | 80000 | 5000 | 81000
[6 empty] | Pression (kPA) | 5 | 30 | 3
[6 empty] | Température (°C) | 90 | 38 | 41
[6 empty] | Enthalpie | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | Bilan thermique (MW) | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Réchauffeur
[7 empty] | E (GTA S3) | E (Bac de Polissage) | S (Condenseur) | S (B.Alimentaire)
[7 empty] | Vapeur BP | E.Polissage | eau | eau
[6 empty] | Débit (T/H) | 5 | 258 | 5 | 258
[6 empty] | Débit (kg/h) | 5000 | 258000 | 5000 | 258000
[6 empty] | Pression (KPA) | 30 | 700 | 30 | 700
[6 empty] | Température (°C) | 50 | 40 | 38 | 74
[6 empty] | Enthalpie(kj/kg) | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | Bilan thermique (MW) | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[7 empty] | Bache alimentaire | [5 empty] | Bilan thermique (MW)
[7 empty] | E (Réchauffeur BP) | E(Barrillet BP) | S (vers SAP) | S (Désurchauffe) |  |  | E (Réchauffeur BP) | E(Barrillet BP) | S (vers SAP) | S (Désurchauffe) | Qtotal d'entrée | Qtotal de sortie | Les pertes | Rendement
[7 empty] | eau | Vapeur BP | eau | eau |  |  | eau | Vapeur BP | eau | eau
[6 empty] | Débit (T/H) | 238 | 13 | 224 | 8 |  |  | 21.336 | 9.7202 | 29.2367 | 1.0459 | 31.0561 | 30.2826 | 0.77351 | 0.97509
[6 empty] | Débit (kg/h) | 238000 | 13000 | 224000 | 8000
[6 empty] | Pression (KPA) | 500 | 138 | 210 | 1300
[6 empty] | Température (°C) | 77 | 110 | 112 | 112
[6 empty] | Enthalpie(kj/kg) | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | Bilan thermique (MW) | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | Unité / Equipement | PAP
[6 empty] | Direction ENTREE (E) / SORTIE (S) | E (220 IE 09) | S (=>IR45)
Type de Fuide
[6 empty] | Débit (T/H) | 110 | 95
[6 empty] | Débit (kg/h) | 110000 | 95000
[6 empty] | Pression (kPA) | 430 | 100
[6 empty] | Température (°C) | 170 | 90
[6 empty] | Enthalpie | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | Bilan thermique (MW) | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | Unité / Equipement | Débit (kg/h) | Tce (oC) | Tcs (oC) | Cp (KJ/Kg.C) | QeN(KJ/h) | QeN(KW)
[6 empty] | Echangeur NORIA | 975000 | 35 | 28 | 4.18 | 28528500 | 7924.5833
[6 empty] | Condenseur | 62000 | 85 | 41 | 4.18 | 11403040 | 3167.5111
[6 empty] | Rechauffeur | 172000 | 74 | 40 | 4.18 | 24444640 | 6790.1778
[6 empty] | Unité / Equipement | Tce (oC) | Tcs (oC) | Tfe (oC) | Tfs (oC) | Efficacité (%)
[6 empty] | Echangeur NORIA | 36 | 26 | 16 | 24 | 40%
[6 empty] | Condenseur | 80 | 43 | 16 | 24 | 57.81%
[6 empty] | Rechauffeur | 85 | 62 | 40 | 74 | 51.11%

## Feuil1 (2)
Unité / Equipement | Direction ENTREE (E) / SORTIE (S) | Type de Fuide | Valeur Nominale |  |  | Valeur Réél |  |  | Pertes |  | Actions à Projete
|  |  | Débit (T/h)/(m3/h) | Pression (Bar) | Temp (°C) | Débit (T/h)/(m3/h) | Pression (Bar) | Temp (°C) | Admissible | A Corriger
SAP | E | Eau Alimentaire | 181 | 78.5 | 109
| E | Eau Désiliciée
| S | Vapeur HP | 141 | 61 | 500
| S | Vapeur BP | 49 | 6 | 252
Centrale | S (Event) | Vapeur HP | 70
TED | E | Eau Filtrée Lavage Filtre
| E | Eau Régénération
| E | Eau Potable Consommation Personnel
Eau Potable Arrosage et entretien
PAP | E (220 IE 09) | Vapeur BP
| S (=>IR45) | Condensats